СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2014г    № 02/09

«О внесении изменений  в решение Совета депутатов

от 19.09.2013г № 07/10«Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов   на 2014 год».

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий, с учетом изменений внесенных решением Совета депутатов от 5 марта № 02/05

Совет депутатов  поселения Вороновское решил:

1. В соответствии с фактом выполненных работ внести изменения в  приложение к муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт  многоквартирных жилых домов  на 2014 год».. (Приложение №1).

2.. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте поселения Вороновское.

3. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

Глава  поселения  Вороновское	 	                             	    М.К. Исаев

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

поселения Вороновское

№ 02/09 от 22.10. 2014 г.

| Адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году |
| --- |
| по статье расходов "Внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда" ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ГОРОДА МОСКВЫ |
|  | Улица | дом | корпус | серия | Год постройки | Материал конструктивных элементов | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Общая площадь МКД, кв.м | Общий размер жилой площади всех жилых помещений в доме, кв.м | Элементы/Вид работ | Объем работ | Всего стоимость, тыс. руб. | В том числе: | Правомерность включения в титульный список |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Натур. Показатели | Ед.изм. |  | Стоим. СМР, тыс. руб. | Стоим ПСД, тыс. руб. |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 14 |  | инд. | 1973 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2 719,2 | 1 857,1 | Ремонт кровли (мягкой) | м.кв. | 773 | 887,0 | 887,0 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 17 |  | инд. | 1973 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2 731,5 | 1 856,9 | Ремонт кровли (мягкой) | м.кв. | 772 | 886,0 | 886,0 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 18 |  | инд. | 1974 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2 739,4 | 1 852,6 | Ремонт кровли (мягкой) | м.кв. | 768 | 886,0 | 886,0 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 18 |  | инд. | 1974 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2 739,4 | 1 852,6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 2726 | 134,92 | 134,92 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 26 |  | инд. | 1976 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 5 | 75 | 3 472,4 | 2 023,2 | Замена системы ГВС (разводка по подвалу) | п.м | 175 | 380,0 | 380,0 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена системы ЦО (разводка по подвалу) | п.м | 478 | 943,04 | 943,04 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена системы канализации (разводка по подвалу) | п.м | 114 | 435,0 | 435,0 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 27 |  | инд. | 1977 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 5 | 75 | 3 463,9 | 2 014,3 | Замена системы ГВС (разводка по подвалу) | п.м | 175 | 380,0 | 380,0 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена системы ХВС (разводка по подвалу) | п.м | 110 | 190,00 | 190,00 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена системы ЦО (разводка по подвалу) | п.м | 478 | 943,04 | 943,04 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена системы канализации (разводка по подвалу) | п.м | 114 | 435,0 | 435,0 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена электропроводки,электрических щитов | 1 строение | 1 | 1500,0 | 1500 | 0,00 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| ИТОГО: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ

|  | Улица | дом | корпус | серия | Год постройки | Материал конструктивных элементов | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Общая площадь МКД, кв.м | Общий размер жилой площади всех жилых помещений в доме, кв.м | Элементы/Вид работ | Объем работ | Всего стоимость, тыс. руб. | В том числе: | Правомерность включения в титульный список |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Натур. Показатели | Ед.изм. |  | Стоим. СМР, тыс. руб. | Стоим ПСД, тыс. руб. |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 7 |  | инд. | 1975 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2 658,50 | 1 822,30 | Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | шт. | 4 | 532,3 | 532,3 | 0 | Отсутствие узлов учета |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 8 |  | инд. | 1973 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2658,6 | 1789,80 | Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | шт. | 4 | 496,2 | 496,2 | 0 | Отсутствие узлов учета |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 9 |  | инд. | 1972 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2639,3 | 1762,3 | Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | шт. | 4 | 482,3 | 482,3 | 0 | Отсутствие узлов учета |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 10 |  | инд. | 1972 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 5 | 75 | 3372,6 | 2289,00 | Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | шт. | 4 | 498,7 | 498,7 | 0 | Отсутствие узлов учета |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 11 |  | инд. | 1972 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2725,60 | 1861,80 | Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | шт. | 4 | 524,9 | 524,9 | 0 | Отсутствие узлов учета |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 14 |  | инд. | 1973 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2727,50 | 1849,30 | Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | шт. | 4 | 513,7 | 513,7 | 0 | Отсутствие узлов учета |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 15 |  | инд. | 1973 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2739,10 | 1873,00 | Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | шт. | 4 | 513,7 | 513,7 | 0 | Отсутствие узлов учета |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 17 |  | инд. | 1973 | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. | 5 | 4 | 60 | 2731,5 | 1856,90 | Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС | шт. | 4 | 494,5 | 494,5 | 0 | Отсутствие узлов учета |
|  | п.ЛМС м-н Центральный | 5,6,7,8,13,14,15,17,18,19,25,26,27,28,29,30,33 |  |  |  | фундамент ж/б блоки, стены панельные,крыша-совмещ.рулон. |  |  |  |  |  | Ремонт входных групп, установка подвальных решеток с функцией закрывания, установка дверей-решеток на вход в подвал) устройство поручней у подъездов, устройство инвалидных съездов |  |  | 1900,00 | 1900,00 | 0 | неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Технический контроль за выполнением работ по ремонту МКД | 122,4 | 122,4 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 078,7 | 6 078,7 |  |  |